## 4.3.1.
[6 empty] | 4 | 5 | 6
[5 empty] | тыс. руб. |  |  |  | Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
[5 empty] | кг у. т./Гкал |  |  |  | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
| vt |  | 0 |  | х | х | х | х | В колонке «Наименование параметра» указывается вид приобретаемого топлива. Если приобретается несколько видов топлива, то информация по каждому из них указывается отдельно.
|  |  |  | общая стоимость |  | 0 | 0 | 0
|  |  | .1 | объем |  |  |  |  | В колонке «Единица измерения» указываются единицы измерения объема приобретаемого топлива. В колонке «Информация» указывается величина объема приобретаемого топлива.
|  |  | .2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб.
|  |  | .3 | стоимость доставки | тыс. руб.
|  |  | .4 | способ приобретения | х
[5 empty] | кг усл. топл./Гкал |  |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
[5 empty] | кг усл. топл./Гкал |  |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
[5 empty] | Гкал/ч |  |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
4
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), информация об основных технико-экономических параметрах деятельности единой теплоснабжающей организации, теплоснабжающей организации и теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения1
[6 empty] | 22 | 23 | 24
|  |  | Параметры формы | [5 empty] | Описание параметров формы
|  |  | № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Объекты СГМУП ГТС" | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Котельные на пр.Набережный | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Передача тепловой энергии
[6 empty] | Информация | Информация | Информация
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Указывается календарная дата сдачи бухгалтерского баланса в налоговые органы в случае, если организация сдает бухгалтерский баланс в налоговые органы по виду регулируемой деятельности, в отношении которого размещаются данные. Дата указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
|  |  | 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 4197701.91 | 9486.574 | 5887 | Указывается выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности в сфере теплоснабжения.
|  |  | 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 3925987.5839 | 11426.1 | 4583.9979 | Указывается суммарная себестоимость производимых товаров.
|  |  | 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 1588271.452 | 0 | 1215.186
|  |  | 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 373211.5291 | 3209.6384 | 0 | Указываются суммарные расходы на приобретение топлива всех видов.
3.2.0
3.2.1 | vt | О | 3.2.1 | газ природный по нерегулируемой цене | х | х | х | х | В колонке «Наименование параметра» указывается вид приобретаемого топлива. Если приобретается несколько видов топлива, то информация по каждому из них указывается отдельно.
|  |  |  | общая стоимость |  | 368513.5839 | 3209.6384 | 0
|  |  | 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 89946.398 | 784.781 |  | В колонке «Единица измерения» указываются единицы измерения объема приобретаемого топлива. В колонке «Информация» указывается величина объема приобретаемого топлива.
|  |  | 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4.097 | 4.0891
|  |  | 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0.367 | 0.56683
|  |  | 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы | Торги/аукционы
3.2.2 | vt | О | 3.2.2 | электроэнергия (СН1) | х | х | х | х | В колонке «Наименование параметра» указывается вид приобретаемого топлива. Если приобретается несколько видов топлива, то информация по каждому из них указывается отдельно.
|  |  |  | общая стоимость |  | 4697.9452 | 0 | 0
|  |  | 3.2.2.1 | объем | тыс кВт.ч | 801.906 |  |  | В колонке «Единица измерения» указываются единицы измерения объема приобретаемого топлива. В колонке «Информация» указывается величина объема приобретаемого топлива.
|  |  | 3.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5.8585
|  |  | 3.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб.
|  |  | 3.2.2.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы
Добавить вид топлива
|  |  | 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 143908.9706 | 811.45 | 0
|  |  | 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6.0216 | 6.0654 | 0
|  |  | 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 23898.872 | 133.783 | 0
|  |  | 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 32039.5017 | 67.21 | 0
|  |  | 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 3438.4808 | 0 | 0
|  |  | 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 268427.1492 | 993.485 | 293.4554
|  |  | 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 81295.766 | 297.971 | 90.274
|  |  | 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 208589.31 | 1003.177 | 266.28
|  |  | 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 55823.478 | 269.6416 | 76.178
|  |  | 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 279471.39 | 1637.13 | 1503.782
|  |  | 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 14932.7099 | 0 | 0
|  |  | 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 203909.932 | 724.5056 | 341.435 | Указывается общая сумма общепроизводственных расходов.
|  |  | 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам.
|  |  | 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | Указываются расходы на капитальный ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам.
|  |  | 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 110307.3678 | 540.5994 | 87.2766 | Указывается общая сумма общехозяйственных расходов.
|  |  | 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 226.8404 | 1.057 | 0.104 | Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам.
|  |  | 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | Указываются расходы на капитальный ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам.
|  |  | 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 94747.2547 | 97 | 0
|  |  |  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | 0
|  |  | 4: отсутствует; 5: отсутствует; 6: отсутствует |  | 0
|  |  | 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 467613.2922 | 1774.292 | 710.1309 | Указывается общая сумма прочих расходов, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
3.15.0
|  | О | 3.15.1 | Вспомогательное производство | тыс. руб. | 317611.2522 | 1364.259 | 488.3909 | Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
|  | О | 3.15.2 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 150002.04 | 410.033 | 221.74 | Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
Добавить прочие расходы
|  |  | 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 271714.3261 | -1939.526 | 1303.0021
|  |  | 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 46291 | -5443 | -92 | Указывается общая сумма чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности.
|  |  | 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 268644 | 83 | 0 | Указывается общее изменение стоимости основных фондов.
|  |  | 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 268644 | 83 | 0 | Указываются общее изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации.
|  |  | 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 282300 | 83 | 0 | Указываются изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию.
|  |  | 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 13656 | 0 | 0 | Указываются изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации.
|  |  | 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=49a52d9a-bbe9-4160-a6af-a8386ad70e31 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=49a52d9a-bbe9-4160-a6af-a8386ad70e31 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=49a52d9a-bbe9-4160-a6af-a8386ad70e31 | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. Регулируемыми организациями информация раскрывается в случае, если выручка от регулируемых видов деятельности превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год.
|  |  | 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 820.305 | 3.64 | 0 | Указывается суммарная установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления теплоснабжения. Регулируемыми организациями указывается информация по объектам, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности.
8.0
|  | О | 8.1 | Котельная №1 | Гкал/ч | 66 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.2 | Котельная №2 | Гкал/ч | 90 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.3 | Котельная №3 | Гкал/ч | 90 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.4 | Котельная №5 | Гкал/ч | 10.32 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.5 | Котельная №6 | Гкал/ч | 9.56 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.6 | Котельная №7 | Гкал/ч | 21.6 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.7 | Котельная №9 | Гкал/ч | 6.02 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.8 | Котельная №13 | Гкал/ч | 24 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.9 | Котельная №14 | Гкал/ч | 90 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.10 | Котельная №21 | Гкал/ч | 4.515 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.11 | Котельная №22 | Гкал/ч | 6.45 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.12 | Котельная №23 | Гкал/ч | 5.16 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.13 | Котельная №24 | Гкал/ч | 5.5 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.14 | Котельная ПКТС | Гкал/ч | 350 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.15 | Котельная №25 | Гкал/ч | 0.84 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.16 | Котельная №26 | Гкал/ч |  | 1.24 |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.17 | Котельная №27 | Гкал/ч |  | 2.4 |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.18 | Котельная №28 | Гкал/ч | 16 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.19 | Котельная №29 | Гкал/ч | 5.16 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.20 | Котельная №30 | Гкал/ч | 10.32 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.21 | Котельная №32 | Гкал/ч | 1.9 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.22 | Котельная №33 | Гкал/ч | 5.42 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.23 | Котельная №34 | Гкал/ч | 1.54 |  |  | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  |  | 2: Добавить источник тепловой энергии | В случае наличия нескольких источников тепловой энергии установленная тепловая мощность по каждому из них указывается в отдельных строках.
|  |  | 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 1314.2221 | 2.6616 | 0 | Регулируемыми организациями указывается информация по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
|  |  | 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 671.4315 | 5.6525 | 0 | Регулируемыми организациями указывается информация тепловой энергии, выработанной в рамках осуществления регулируемых видов деятельности.
|  |  | 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 2253.649 |  | 1038.606 | Информация указывается только едиными теплоснабжающими организациями.
|  |  | 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 2907.5219 | 5.5168 | 25.816 | Указывается общий объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям. Регулируемыми организациями указывается информация по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности.
|  |  | 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1909.8114 | 4.9116 | 0
|  |  | 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0
|  |  | 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 997.7105 | 0.60519 | 25.816
|  |  | 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 238.786 | 0 | 0
|  |  | 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 488.932 | 0.60519 | 1.0386
|  |  | 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 238.786 | 0 | 1.563 | Информация указывается только едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
|  |  | 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 380.58 | 1.55 | 0.38
|  |  | 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 166.27 | 0.8 | 0.21
|  |  | 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 164.81 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии по всем источникам тепловой энергии в целом.
16.0
|  | О | 16.1 | Котельная №1 | кг у. т./Гкал | 160.12 |  |  | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.2 | Котельная №2 | кг у. т./Гкал | 157.33 |  |  | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.3 | Котельная №3 | кг у. т./Гкал | 157.37 |  |  | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.4 | Котельная №5 | кг у. т./Гкал | 166.55 |  |  | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.5 | Котельная №6 | кг у. т./Гкал | 167.97 |  |  | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.6 | Котельная №7 | кг у. т./Гкал | 185.83 |  |  | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.7 | Котельная №9 | кг у. т./Гкал | 189.21 |  |  | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.8 | Котельная №13 | кг у. т./Гкал | 163.52 |  |  | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.9 | Котельная №14 | кг у. т./Гкал | 158.67 |  |  | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.10 | Котельная №21 | кг у. т./Гкал | 163 |  |  | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.11 | Котельная №22 | кг у. т./Гкал | 160.02 |  |  | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.12 | Котельная №23 | кг у. т./Гкал | 152.88 |  |  | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.13 | Котельная №24 | кг у. т./Гкал | 160.06 |  |  | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.14; 2: Котельная ПКТС; 3: кг у. т./Гкал | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.15; 2: Котельная №25; 3: кг у. т./Гкал | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.16; 2: Котельная №26, 27; 3: кг у. т./Гкал | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.17; 2: Котельная №28; 3: кг у. т./Гкал | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.18; 2: Котельная №29; 3: кг у. т./Гкал | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.19; 2: Котельная №30; 3: кг у. т./Гкал | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.20; 2: Котельная №32,33; 3: кг у. т./Гкал | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.21; 2: Котельная №34; 3: кг у. т./Гкал | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  |  | 2: Добавить источник тепловой энергии | В случае наличия нескольких источников тепловой энергии норматив удельного расхода условного топлива по каждому из них указывается в отдельных строках.
|  |  | 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 159.655 | 157.44 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии по всем источникам тепловой энергии в целом. Информация указывается только едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
17.0
|  | О | 17.1 | Котельная №1 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.2 | Котельная №2 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.3 | Котельная №3 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.4 | Котельная №5 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.5 | Котельная №6 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.6 | Котельная №7 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.7 | Котельная №9 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.8 | Котельная №13 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.9 | Котельная №14 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.10 | Котельная №21 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.11 | Котельная №22 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.12 | Котельная №23 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.13 | Котельная №24 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.14 | Котельная ПКТС | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.15 | Котельная №25 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.16 | Котельная №26, 27 | кг усл. топл./Гкал |  | 157.44 |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.17 | Котельная №28 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.18 | Котельная №29 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.19 | Котельная №30 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.20 | Котельная №32,33 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.21 | Котельная №34 | кг усл. топл./Гкал | 159.655 |  |  | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  |  | 2: Добавить источник тепловой энергии | В случае наличия нескольких источников тепловой энергии плановый удельный расход условного топлива по каждому из них указывается в отдельных строках.
|  |  | 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 154.1922 | 159.68 | 0 | Регулируемыми организациями указывается информация с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности.
18.0
|  | О | 18.1 | Котельная №1 | кг усл. топл./Гкал | 155.9814 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.2 | Котельная №2 | кг усл. топл./Гкал | 154.8889 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.3 | Котельная №3 | кг усл. топл./Гкал | 149.6046 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.4 | Котельная №5 | кг усл. топл./Гкал | 138.2369 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.5 | Котельная №6 | кг усл. топл./Гкал | 166.3866 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.6 | Котельная №7 | кг усл. топл./Гкал | 183.8379 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.7 | Котельная №9 | кг усл. топл./Гкал | 149.4436 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.8 | Котельная №13 | кг усл. топл./Гкал | 120.0117 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.9 | Котельная №14 | кг усл. топл./Гкал | 164.9836 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.10 | Котельная №21 | кг усл. топл./Гкал | 147.2195 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.11 | Котельная №22 | кг усл. топл./Гкал | 130.0592 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.12 | Котельная №23 | кг усл. топл./Гкал | 154.752 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.13 | Котельная №24 | кг усл. топл./Гкал | 147.2506 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.14 | Котельная ПКТС | кг усл. топл./Гкал | 153.2961 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.15 | Котельная №25 | кг усл. топл./Гкал | 166.8312 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.16 | Котельная №26, 27 | кг усл. топл./Гкал |  | 159.68 |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.17 | Котельная №28 | кг усл. топл./Гкал | 147.2299 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.18 | Котельная №29 | кг усл. топл./Гкал | 131.9303 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.19 | Котельная №30 | кг усл. топл./Гкал | 160.0087 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.20 | Котельная №32,33 | кг усл. топл./Гкал | 151.2687 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.21 | Котельная №34 | кг усл. топл./Гкал | 156.7783 |  |  | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  |  | 2: Добавить источник тепловой энергии | В случае наличия нескольких источников тепловой энергии фактический удельный расход условного топлива по каждому из них указывается в отдельных строках.
|  |  | 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 8.1703 | 23.668 | 0 | Регулируемыми организациями указывается информация по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности.
|  |  | 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0.20541 | 0.61212 | 0 | Регулируемыми организациями указывается информация по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности.
|  |  | 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6385edec-38dc-4517-bd44-54d191625426 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6385edec-38dc-4517-bd44-54d191625426 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6385edec-38dc-4517-bd44-54d191625426 | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
|  |  | 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6385edec-38dc-4517-bd44-54d191625426 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6385edec-38dc-4517-bd44-54d191625426 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6385edec-38dc-4517-bd44-54d191625426 | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
|  |  | 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6385edec-38dc-4517-bd44-54d191625426 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6385edec-38dc-4517-bd44-54d191625426 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6385edec-38dc-4517-bd44-54d191625426 | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
|  |  | 1 | Единые теплоснабжающие организации размещают информацию, указанную в пунктах 1 – 11.2, 13 – 15, 17 – 21.2 формы.
Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации в ценовых зонах теплоснабжения размещают информацию, указанную в пунктах 1 – 8.1, 10, 13 – 15, 17 – 18.1, 21 – 21.2 формы.

## 4.4.
|  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 5
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям1
|  |  | 22 |  | 23 |  | 24
Параметры формы | [8 empty] | Описание параметров формы
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Объекты СГМУП ГТС" |  | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Котельные на пр.Набережный |  | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Передача тепловой энергии
|  |  | Информация | Ссылка на документ | Информация | Ссылка на документ | Информация | Ссылка на документ
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2
1 | Количество аварий на тепловых сетях | ед. на км | 0.496 |  | 0 |  | 0 |  | Указывается количество любых нарушений на тепловых сетях в расчете на один километр трубопровода.
2 | Количество аварий на источниках тепловой энергии | ед. на источник | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Указывается количество любых нарушений на источниках тепловой энергии
3 | Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации | х | Не утверждены |  | Не утверждены |  | Не утверждены |  | В колонке «Ссылка на документ» указывается материал в виде ссылки на документ, содержащий информацию об установленных показателях надежности и качества, предварительно загруженный в хранилище данных ФГИС ЕИАС. В случае, если показатели надежности и качества не утверждены в колонке «Информация» указывается «Не утверждены». Информация в данной строке не указывается теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
4 | Сведения о несоблюдении значений параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении | х | х | х | х | х | х | х | Информация в строках 4.1 - 4.3 указывается в случае, если организация имеет статус единой теплоснабжающей организации.
4.1 | количество составленных актов, подтверждающих факт превышения разрешенных отклонений значений параметров, | шт.
4.2 | средняя продолжительность устранения превышения разрешенных отклонений значений параметров | дн.
4.3 | совокупная величина снижения размера платы за тепловую энергию (мощность) потребителям в связи с превышением разрешенных отклонений значений параметров | руб.
5 | Доля числа исполненных в срок договоров о подключении | % | 100 |  | 0 |  | 0 |  | Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении (технологическом присоединении). Информация в данной строке не указывается теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 21 |  | 0 |  | 0 |  | Информация в данной строке не указывается теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
1 | Едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения указывается информация об основных потребительских
характеристиках товаров и услуг, поставляемых и оказываемых этими организациями в ценовых зонах теплоснабжения.